## Slide 1
ОАО «Холдинг МРСК»
Распределительный сетевой комплекс России
О модернизации учета электроэнергии
Москва,
08 сентября 2011 года
Вексин Алексей Сергеевич
Главный эксперт
Департамент информатизации и бизнес-технологий
Notes: 1

## Slide 2
2
Недостатки существующей архитектуры отрасли
Потребители услуг
ОАО «ФСК ЕЭС»
Потребители региональных сетевых компаний
Потребители, присоединенные
к шинам станций
Генераторы
ОАО «ФСК ЕЭС»
1150-220 кВ
220-0,4 кВ
Отсутствие гибкости генерации
  вопросы регулирования количества
  вырабатываемой электроэнергии в периоды
  снижения потребления
Низкий потенциал развития
  рост присоединенной мощности увеличивает объемы незагруженных мощностей, зарезервированных для пиков
  опережающий рост непромышленного потребления превышает возможности экстенсивного развития
  Иерархическая топология управления сетью
  низкое быстродействие и ограниченность в принятии решений ввиду высокой сложности системы
  потребитель почти исключен из цепочки управления сервисом
МРСК
Перспективные элементы распределительной сети: малая и микрогенерация, системы хранения электроэнергии, электромобили…

## Slide 3
Вектор развития – от потребителя к генерации
Гибкость в управлении
Удовлетворение изменяющихся потребностей потребителей, возможность адаптироваться к изменениям, управлять нагрузкой со стороны потребителей и сетей
Доступность для всех потребителей
Предоставление доступа к присоединению всем пользователям сети, в частности к возобновляемым источникам энергии, и организация эффективной малой генерации
Надежность
Обеспечение надежности и качества энергоснабжения с соблюдением требований цифровой эры
Экономическая эффективность
Повышение качества услуг с помощью реализации инновационных решений, эффективного управления энергетикой
Переход от централизованной, жестко-контролируемой сети, основанной на крупных генерирующих объектах, к децентрализованной, интеллектуальной и интерактивной для частных и мелкомоторных потребителей
Изменение бизнес-модели отрасли, отношений со всеми заинтересованными сторонами, включая сбыты, регулирующие органы, поставщиков услуг, технологий и всех потребителей электроэнергии
Требования потребителя

## Slide 4
4
Новая бизнес-модель требует реструктуризации бизнес-процессов и модернизации инфраструктуры, находящейся в управлении ОАО «Холдинг МРСК»
Требуется строительство новой инфраструктуры «умного учета», обеспечивающей интерактивность потребителя
Существующая инфраструктура генерации и транспорта энергии не нуждаются в реструктуризации, необходима лишь информатизация (автоматизация)
Ответственность за функционирование новой модели лежит на распределительных компаниях ОАО «Холдинг МРСК»
Новая архитектура отрасли
Ответственность
ОАО «Холдинг МРСК»
Архитектура
Smart Grid
Традиционная
архитектура
Генеририующие объекты
Генеририующие объекты
Транспортная сеть
Транспортная сеть
Распред. сеть
Распред. сеть
Сбытовые компании
Сбытовые компании
Потребители
Потребители
Инфраструктура ИТ
Услуги ИТ
Средства коммуникаций
Электроприборы
Электроприборы
Электроэнергия
Информация
Распределенные ресурсы (малая генерация, хранение электроэнергии)

## Slide 5
Проекты Холдинга МРСК
В рамках пилотных зон проводятся работы по выработке и внедрению
технологий «умного города», включающих в себя:
  Умный учет
  Интерактивный портал потребителя
  Автоматизация уличного освещения
  Реструктуризация и сегментация сетей
  Альтернативная энергетика
В рамках рабочей группы Российско-Американской
Президентской комиссии по энергетике организовано
Сотрудничество ОАО «МРСК Центра» и компании
San Diego Gas & Electric с целью двустороннего обмена
опытом при реализации проектов «умного города» и
интеллектуальных сетей
Пилотные зоны ОАО «Холдинг МРСК» по технологиям «Умного города»
Калининград
Сочи
Белгород
Пермь

## Slide 6
Цели проекта Smart Metering

## Slide 7
Ключевые технические возможности
создаваемой системы

## Slide 8
Эффекты, получаемые потребителем

## Slide 9
Целевая модель телекоммуникаций (AMI)
Для обеспечения удаленного взаимодействия необходима телекоммуникационная инфраструктура:
Обмен данными:
Потребитель – счетчик
Счетчик – концентратор
концентратор – ЦОД МРСК
В зависимости от ситуации на каждом отрезке возможны разные технологии передачи данных: от различных радио стандартов до передачи сигналов по электрическим проводам.
Пример: Калининград – из-за домовых сетей плохого качества сигнал PLC рассыпается, поэтому стали использовать Bluetooth.

## Slide 10
Требования к инфраструктурным устройствам
Сменные сетевые интерфейсы
Электрический счетчик
Сетевой маршрутизатор/концентратор

## Slide 11
Целевая модель: взаимодействие с операторами связи, а возможно и полная передача
реализации smart metering операторам связи.
Новые ИТ-услуги для энергокомпаний:
  сбор и систематизация данных ЖКХ
  хостинг ИТ-приложений систем учета
  единый центр платежей за услуги ЖКХ
  Новые ИТ-услуги для потребителей:
  любые услуги связи
  цифровое телевидение
  обеспечение инженерной безопасности
  любые интерактивные услуги
Выбор бизнес-модели
Электроэнергия
Вода
Газ
Любые интерактивные сервисы
Услуги и сервисы
Телефония
Телевидение
Интернет
Сбор и обработка информации
оператор

## Slide 12
Спасибо за внимание!