## Slide 1: Цифровое зонирование
Составляющие Умного Города
Путин С.Ю.

## Slide 2
Как это работает? - Физика, Химия и Биология
Водозаборные сооружения.
Насосная станция первого (I) подъема.
Водопроводные очистные сооружения (ВОС)
Водозаборная скважина
Резервуары чистой воды
Насосная станция второго (II) подъема
Водопроводная распределительная сеть
Водоразборные колонки
Потребители (абоненты)
Самотечная канализационная сеть
Главная канализационная насосная станция
Здание решеток
Песколовки
Первичные отстойники
Аэротенки. Вторичные отстойники
Воздуходувная станция
Сооружения обеззараживания очищенной сточной воды
Выпуск сточных вод в водоем

## Slide 3
Как это работает? – взгляд сверху

## Slide 4
Проблема РСО №1
Снижение потерь воды!

## Slide 5
Баланс воды Международная Ассоциация Воды (IWA) определяет баланс воды, поданный в систему.

## Slide 6
Технические потери

## Slide 7
Коммерческие потери

## Slide 8
Ключевые значения

## Slide 9
Какие решения?

## Slide 10
Баланс
10
Water Network
Производство
7 млн.м3 произведено
Водопроводные сети
Зона это маленькие сети
Сети водоканала это сумма зон
Биллинг
4.5 млн. м3 продано

## Slide 11
Основная логика

## Slide 12
Баланс
12

## Slide 13
Составляющие зонирования

## Slide 14
Примеры: поиск, обнаружение и ликвидация потерь
Установка приборов учета (Взлет УРСВ) у потребителей подключенных к одной ПНС (зонирование)
Подключение к облачной платформе ИИС «Элдис», Сбор и анализ данных по ХВС, Выявление утечек и бездоговорного потребления
Cокращение потерь в пилотной зоне водоснабжения г. Воронеж. с 34,2% до 5,6%

## Slide 15
Примеры: поиск, обнаружение и ликвидация потерь
Оперативное выявление утечек внутридомовых сетей в г. Тюмени

## Slide 16
Примеры: поиск, обнаружение и ликвидация потерь
За счет контроля за расходом в водовод удалось снизить подачу с 250 м3/час до 110 м3/час
!
!
Значение минимального ночного расхода очень высокое!!!
Это говорит о наличии крупной утечки!!!
Устранение – отключение аварийного участка водовода ф400 …2017
… ситуация в настоящее время
Отключения для ремонта водовода силами ПФ Каскара
Расход на пос. ….. Ситуация летом 2017 года…

## Slide 17
Примеры: поиск, обнаружение и ликвидация потерь
Величина минимального ночного расхода показывает примерный объем утечек в районе
!
!
Минимальный ночной расход
Возникновение утечки
рост
м3/ч
Подача воды в пос. ….
Максимальное значение МНР
Устранение 1
аварии
Устранение 2
аварии

## Slide 18
Картины жизни
Последствия утечки …пос. …, июнь 2018 (1 авария)
Обнаружение и ликвидация шести «самодельных ВРК», …., июль 2018 (2 авария)
Утечка 1 - находилась на участке, где хозяева постоянно не проживают
Утечка 2 – самодельная ВРК, оставленная на проток
Данные утечки не были бы обнаружены без программы зонирования!
!
!

## Slide 19
Картины жизни
Установка счетчика на ответвлении от системы водопровода позволила убедиться в наличии утечек. Далее эти утечки были обнаружены физически. Расходомер позволяет контролировать состояние водовода.
!
!
Трасса прохождения водовода
Заболоченные участки
Утечка №1
Утечка №2