## Slide 1: Специфика сопровождения актуальной информационной модели в АО "СО ЕЭС". Способы автоматизации верификации данных
Кизер Кирилл Леонидович,
Главный специалист службы информационной модели

## Slide 2: Схема информационного обмена без учета цифровых информационных моделей для перспективного планирования
Главный диспетчерский центр
Региональное диспетчерское управление
Объединенное диспетчерское управление
Информационная модель АО «СО ЕЭС»
Субъекты электроэнергетики
CIM-портал
CIM-XML
CIM-XML
WEB
Данные
СО
CIM-XML

## Slide 3: Верификация данных информационных моделей
cim xml
Шаг 1 | Шаг 2 | Шаг 3 |  | Шаг 4 | Шаг 5 | Шаг 6 | Шаг 7 | Шаг 8 | Шаг 9
Автоматическая проверка и фильтрация данных | Анализ перечня изменений | Объединение данных |  | Внесение изменений в рабочую модель | Автоматизированная проверка рабочей модели | Объединение изменений | Автоматизированная проверка (непротиворечивость изменений, внесенных в разных ДЦ) | Технологическая проверка внесенных изменений | Утверждение новой версии ГИД, перенос изменений в информационную модель доя перспективного планирования
Из внешней
Инф. системы
От нижестоящего ДЦ
Субъект
электроэнергетики
Субъект
электроэнергетики
ПИМ
СО ЕЭС
детализация
CIM портал
Информационная модель системного оператора

## Slide 4: Схема информационного обмена с учетом цифровых информационных моделей для перспективного планирования
Субъекты электроэнергетики
Информационная модель на текущий период
Цифровые информационные модели для перспективного развития (6 лет)
Информационная модель перспективного планирования
АО «СО ЕЭС» (6 лет)
CIM-портал
CIM-XML
CIM-XML
CIM-XML
WEB
Главный диспетчерский центр
Региональное диспетчерское управление
Объединенное диспетчерское управление
Данные
СО
СИПР
ПД
ТУ на ТП
СВМ
СВЭ
Информационная модель АО «СО ЕЭС»
CIM-XML
CIM-XML
CIM-XML

## Slide 5: Верификация данных перспективных информационных моделей
Шаг 1 | Шаг 2 | Шаг 3 | Шаг 4 | Шаг 5 | Шаг 6 | Шаг 7 | Шаг 8
Фильтрация данных | Анализ исходных данных, внесение изменений в рабочую модель | Автоматизированная проверка модели в объеме ОЗ ДЦ без внешнего эквивалента (РМ с РИ) | Объединение изменений и тиражирование изменений в последующие года | Автоматизированная проверка (непротиворечивость изменений, внесенных в разных ДЦ) | Технологическая проверка внесенных изменений | Утверждение новой версии ПИМ | Раскрытие ПИМ
n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5
СИПР
ПД
ТУ на ТП
СВМ
СВЭ
ИМ
СО ЕЭС
CIM портал
ЦИМ
перспективного планирования
Из внешней
Инф. системы
От других
ДЦ
Субъект
электро-
энергетики
детализация

## Slide 6: Автоматизированные проверки внесенных изменений
Автоматизированная проверка
Формализованные правила проверки
Модуль проверки изменений
Система контроля переноса изменений
- представлено на рынке
- собственная разработка АО «СО ЕЭС»
- собственная разработка АО «СО ЕЭС»
кол-во входных параметров
мах
мин

## Slide 7: Автоматизированные проверки внесенных изменений Формализованные правила проверки.
Формализованные правила проверки
Версия ИМ
C#
Результат
Правила проверки
Механизм проверки предоставляется вендором ПО
Системные
Корпоративные
Предпосылки к разработке новых правил:
  – Расширение КМ
  – Изменения подходов к моделированию
  – Новые бизнес-процессы
  – Систематическая ревизия данных
Поставляются вендором ПО
Позволяют ограничивать значения атрибутов и связей по заданным заранее правилам;
Возможность добавления объектов в исключения выбранных правил;
Проверяются текущие значения атрибутов и связей, не позволяет контролировать некорректные изменения;

## Slide 8: Автоматизированные проверки внесенных изменений Модуль проверки изменений.
Формализованные правила проверки
Версия ИМ
C#
Результат
Правила проверки
  Механизм проверки предоставляется вендором ПО
diff
Модуль проверки изменений
Версия ИМ 2
Версия ИМ 1
Результат
Разработка АО «СО ЕЭС»
C#
Позволяют ограничивать значения атрибутов и связей по заданным заранее правилам;
Возможность добавления объектов в исключения выбранных правил;
Проверяются текущие значения атрибутов и связей, не позволяет контролировать некорректные изменения;
Сравнивается начальное и конечное состояние версии информационной модели;
Позволяет выявлять некорректные изменения значений атрибутов и связей, которые до и после изменения соответствовали критериям правил формализованной проверки;

## Slide 9: Автоматизированные проверки внесенных изменений. Система контроля переноса изменений.
Как контролировать корректность тиражирования изменений?
n
n+1
n+2
Версия ИМ 1
Версия ИМ 2
Версия ИМ 3
Год:
C#
Результат
n+3
Версия ИМ 4
n+4
Версия ИМ 5
n+5
Версия ИМ 6
 | n | n+1 | n+2 | n+3 | n+4 | n+5
АТ-1 | - | - | + | + | + | +
АТ-2 | - | + | - | + | + | +
Г-1 | + | + | + | - | - | +
Формируется перечень объектов определенных классов для версий ИМ на каждый из годов перспективного планированная;
1. Проверяется наличие объектов каждой из версий ИМ;
2. Проверка на наличие объектов с одинаковым наименованием в пределах одной подстанции/региона рамках одной версии ИМ;
Разработка АО «СО ЕЭС»
как устроена проверка

## Slide 10: Автоматизированные проверки внесенных изменений. Система контроля переноса изменений.
diff 2-1
C#
Версия ИМ 2
Версия ИМ 1
Версия ИМ 4
Версия ИМ 3
n
n+1
Год:
Результат
diff 4-3
diff 2-1
diff 4-3
Разработка АО «СО ЕЭС»
Формируется набор отличий версий ИМ на год n и на год n+1;
В версии ИМ на год n+1 проверяется наличие изменений, внесенных в версию ИМ на год n;
как устроена проверка

## Slide 11: Технологическая проверка внесенных изменений
Технологическая проверка
Расчет установившегося режима;
Оценивание состояния;
Анализ топологии;
Проверка графических схем;
Проверка интеграции с другими ПАК;

## Slide 12: Автоматизация технологической проверки внесенных изменений
Технологическая проверка
Расчет установившегося режима;
Оценивание состояния;
Анализ топологии;
Проверка графических схем;
Проверка интеграции с другими ПАК;
Скрипты для расчетов УР и ОС
  Автоматизированное сравнение двух режимов;
  Автоматический анализ балансовых показателей и уровней напряжения;
  Автоматический анализ исходной информации для расчёта УР;
Формирование перечней изменений в удобном для человека виде
  Для последующего использования в технологических проверках;
Автоматизация

## Slide 13
Спасибо за внимание
Кизер Кирилл Леонидович
kizer-kl@so-ups.ru
www.so-ups.ru
Оперативная информация о работе ЕЭС России