## Slide 1
Прогнозирование состояния оборудования
Контроль работ по обслуживанию и ремонтам
Контроль поставщиков и сервисных компаний
Контроль требований пром. безопасности
Оценка эффективности вложений в ОС
Оценка и классификация потерь
Контроль производственных процессов и состояния оборудования
Решение построено с учетом принципов бережливого производства
Платформа IoT разработки КОМПЛИТ

## Slide 2: Целевые ориентиры и решаемые задачи
Мониторинг состояния оборудования
Диагностика и контроль режимов работы
Мониторинг окружающей среды
Минимизации затрат и потерь различного характера
Повышение качества обслуживания потребителей
Соблюдения требований промышленной безопасности
Технологическая информация
Производственная информация
Финансовая информация
Состояние оборудования
Технологический режим эксплуатации объектов
Планы и нормативы ТОиР
Материалы и работы
Производственные задания
Контракты с подрядчиками
Затраты и бюджет
Услуги и тарифы
Мониторинг нахождения персонала в опасных зонах
Контроль нахождения на рабочих местах
Контроль перемещения оборудования и техники
Контроль последовательности выполнения работ
Контроль длительности работ (затрат)
Контроль расходования материалов
Анализ трендов, прогнозирование отказов
Оценка работы сервисных организаций
Оценка факторов, влияющих на эффективность вложений

## Slide 3: Компоненты платформы IoT
Internet
Интеллектуальный шлюз
Устройства сбора и передачи данных
Датчики и сенсоры
браслеты / метки
Сервисы платформы
Машинное обучение
Анализ данных
Прогнозирование
Engine
Аналитика
Хранение данных, ETL-процедуры
Обработка данных, управление IoT

## Slide 4: Архитектура решения
Сбор параметров и генерация данных
UWB
BLE
Wi-Fi
ZigBee
…
RS-485
Ethernet
…
NB-IoT
Обработка и передача данных
LTE
LoRaWAN
…
Wi-Fi
…
RS-485
Ethernet
…
Сбор и передача параметров:
температура
давление
влажность
движение
расстояние
освещенность
…
загазованность
рабочая t
вибрация
шум
уровень влаги
разряды
…
Входящие сообщения
Исходящие сообщения
Data pre-processing
MQTT
Rabbit MQ
Сервисы платформы
Аналитические приложения
Визуализация
Real-time аналитики и отчетность
Генерация событий
Сервисы реального времени
Аутентификация
Ведение журналов
Настройка зон, рабочих мест
Пользователи, группы, профили
Управление платформой
Регистрация устройств
Теневой сервис устройств
Управления сегментами сети IoT
Обновление прошивок
Управление устройствами
Управление архивами
Правила предобработки
Управление очередями сообщений
Настройка шаблонов и форматов
Управление данными
Машинное обучение
Анализ данных
Прогнозирование на неполных данных
Engine
Безопасность
Состояние оборудования
Интеграция со сторонними корпоративными и технологическими системами
Потери, затраты
Оценка подрядчиков

## Slide 5: Контроль требований безопасности и оценка затрат на выполнение технологических операций

## Slide 6: Контроль требований безопасности и оценка затрат на выполнение технологических операций

## Slide 7: Применение встроенной системы позиционирования и идентификации операций
Использование телеметрии с промышленных датчиков – идентификация операций
Идентификация фактических операций на рабочих местах (станках, оборудовании, стеллажах)
Регистрация продолжительности операций, работы с оснасткой и мобильным оборудованием
Сбор и обработка данных из технологических и учетных систем предприятия
ПП «Горизонт»

## Slide 8: Прогнозирование технического состояния оборудования на основе неполных данных
Оборудование, датчики
Сбор параметров
Расширенный модуль:
Температура
Вибрация
Шум от оборудования
Фоновый шум
Параметры окружающей среды
Уровень влаги в масле
Химический газов в масле
Частичные разряды
Частота вращения вентилятора
Фазный ток, напряжение
…
Источники и функции
Стандартный диагностический модуль:
Температура
Вибрация
Шум от оборудования
Фоновый шум
Фазный ток, напряжение
Машинное обучение и анализ данных
Мониторинг и прогнозирование состояния оборудования
Контроль работ по ТО и Р
Планирование внеочередных ремонтов (тренды + внешние данные)
Контроль соблюдения требований промышленной безопасности:
Анализ факторов, влияющих на надежность и эффективность работы оборудования
Оценка затрат и вложений по различным типам оборудования (нагрузка, условия эксплуатации, качество ТО и Р).
позиционирование
идентификация работ
оценка нормативов
контроль безопасности
Корпоративные и технологические системы
Internet
Решаемые задачи

## Slide 9: Интеграция с корпоративными и технологическими информационными системами
Программные контроллеры
Первичная БД
ИМ (ДатаРасчетаN)
Первичная обработка ИД
Формирование ИМ
Система упр. производством
АСУ ТП, SCADA
КИС
ИМ (ДатаРасчета2)
ИМ (ДатаРасчета1)
Расчет базовых отчетов
АГ 1
АГ 2
АГ …
АГ 1
АГ 2
АГ …
по этапам
по периодам
1
2
3
Транзакции по вып. работам
Данные с ЧПУ, АСУ ТП (если есть)
Корпоративные, технологические системы предприятия
ПП «Горизонт»
Технология (укрупненно)
Транзакции по движению МТР
Телеметрия с датчиков
RTLS
Состав смены, квалификация, специальности
План цеха с рабочими местами
Базовые отчеты:
классификация и оценка потерь
контроль технологических нормативов, трудоемкости
контроль соблюдения технологических этапов
аналитика по работе оборудования
Отчеты о потерях
(*) Аппаратно-программный комплекс для оценки потерь в настоящее время проходит испытания

## Slide 10: Факторы, влияющие на себестоимость услуг и эффективность вложений в основные средства
Оценка долгосрочных факторов:
Капитальные ремонты и проекты реконструкции
Техническое обслуживание и ремонт оборудования
Расходование ресурсов: материалов и внешних услуг
Изменение режимов работы и нагрузки на оборудование
Влияние окружающей среды
А также решение следующих задач:
Оценка потерь различного характера
Формирование плановых тарифов и цен
Выработка критериев для выбора подрядчиков
Пересмотр нормативов, технологии ТО и ремонтов
Internet
Интеллектуальный шлюз
Устройства передачи данных
Датчики и сенсоры
браслеты / метки

## Slide 11: Контактная информация
ООО «КОМПЛИТ Центр», Группа компаний «КОМПЛИТ»
Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д. 22, к. 1А
Тел.: +7 (812) 740-3014, факс: +7 (812) 740-3014
Антон Сосенко
Директор по разработкам